### Администрация Сеготского сельского поселения ### Пучежского муниципального района Ивановской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.02.2015  г.                                                                          № 8-п

Об утверждении муниципальной программы

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

Сеготского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сеготского сельского поселения,

Постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу производственного контроля качества  питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Сеготского сельского поселения  (прилагается).

2.Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Сеготского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сеготского сельского поселения				  Г.В.Сорокина

Приложение

к постановлению администрации

Сеготского сельского поселения

от 10.02.2015 № 8-п

Программа

производственного контроля качества  питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

Сеготского сельского поселения

| Наименование Программы | Муниципальная программа производственного контроля качества питьевой воды в Сеготском сельском поселении (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Постановление администрации Сеготского сельского поселения № 8-п от 10.02.2015 года «Об утверждении муниципальной программы производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Сеготского сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения Сеготского сельского поселения чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2017 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1) мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в колодцах путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Исполнители основных мероприятий Программы |  |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет Сеготского сельского поселения (при наличии денежных средств) всего 135, 0 тыс. руб. руб., из них: 2015 год – 45,0 тыс. руб. 2016 год – 45,0 тыс. руб. 2017 год - 45,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2015 по 2017 г. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района, Ивановской области |

1. Ответственный   за осуществление производственного контроля является: заведующий  ЖКХ администрации Сеготского сельского поселения

2. Нормативные  документы:

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения .Санитарная охрана источников».

3. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

1. Визуальный контроль состояния колодцев (май-сентябрь):

- осмотр состояния надземной части колодца;

- осмотр состояния глиняного замка;

- состояние внутренней поверхности стенок колодца;

- состояние поверхности почвы вокруг колодца;

- наличие лавки около колодца;

- наличие бадьи или ведра;

- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;

- наличие замощения, на каком расстоянии;

- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца;

- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);

- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);

- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).

4. Чистка и дезинфекция колодцев: май – сентябрь  месяцы по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

2015 год- июнь : д.Чабышево Нижнее, д.11

2016 год – июнь: д.Марищи ул.Центральная д.2

2017 год- сентябрь: д.Иваниха, д.5

5. Отбор проб- после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;

- дополнительно отбирать пробы по эпидемиологическим показаниям.

6. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населением загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

7. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |

4) Неорганические вещества: аммиак, нитраты, нитриты

8. Перечень методик определения контролируемых показателей:

|  | № п/п |  | Показатель |  | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Органолептические показатели |  |  |  |
|  | 1. |  | Запах |  | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
|  | 2. |  | Привкус |  | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
|  | 3. |  | Цветность |  | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | 4. |  | Мутность |  | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  |  |  | Обобщенные показатели |  |  |  |
|  | 1. |  | Водородный показатель |  | рН -метрия |  |
|  | 2. |  | Сухой остаток |  | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
|  | 3. |  | Жесткость общая |  | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
|  | 4. |  | Нефтепродукты |  | весовой |  |
|  | 5. |  | Окисляемость |  | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
|  |  | Неорганические и органические вещества |  |  |  |  |
| 1. |  | Железо |  | фотометрия |  | ГОСТ 4011-72 |
| 2. |  | Марганец |  | фотометрия |  | ГОСТ 4974-72 |
| 3. |  | Медь |  | фотометрия |  | ГОСТ 4388-72 |
| 4. |  | Молибден |  | фотометрия |  | ГОСТ18308-72 |
| 5. |  | Мышьяк |  | фотометрия |  | ГОСТ 4152-89 |
| 6. |  | Нитраты |  | фотометрия |  | ГОСТ 18826-73 |
| 7. |  | Свинец |  | фотометрия |  | ГОСТ 18293-72 |
| 8. |  | Сульфаты |  | весовой |  | ГОСТ 4389-72 |
| 9. |  | Фтор |  | фотометрия |  | ГОСТ 4386-89 |
| 10. |  | Хлориды |  | титриметрический |  | ГОСТ 4245-72 |
| 11. |  | Хром |  | фотометрия |  | РД 52.24.446-95 |
| 12. |  | Цинк |  | фотометрия |  | ГОСТ 18293-72 |
|  |  | Микробиологические |  |  |  |  |
| 1. |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Мембранная фильтрация |  | ГОСТ 18963-73 |
| 2. |  | Общие колиформные |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. |  | Общее микробное число |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. |  | Колифаги |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. |  | Цисты лямблий |  |  |  | ГОСТ 18963-73 |